浙江省水利工程建设安全员上岗资格统一考试

模拟题

一、单项选择题（本题型共80题。各选项中只有一个是正确的，请从每题各选项中选出正确的选项，选对一项得0.5分。本题型40分）

1、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当及时对（    ）进行相应的安全生产教育培训。

A.项目负责人                        B.监理人员

C.主要负责人                        D.作业人员

2、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（    ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.三级教育                           B.专门的安全作业培训

C.安全常识培训                       D.安全技术交底

3、施工单位应当在施工组织设计中编制安全措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（    ），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.安全验算结果                      B.施工人员名单

C.监理工程师名单                    D.安全预测

4、职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（    ）标准。

A.国家                              B.行业

C.地方                              D.卫生

5、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）是（    ）。

A.强制性国家标准                    B.推荐性行业标准

C.推荐性国家标准                    D.强制性行业标准

6、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（    ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.建设单位工作人员                 B.监理人员

C.设计人员                         D.施工作业班组、作业人员

7、根据《建设工程安全生产管理条例》，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的期限为（    ）。

A.业主同意的期限

B.建设工程开工之日起至竣工验收合格日止

C.操作人员进入现场至撤出现场为止

D.建设工程准备工作开始至竣工为止

8、（    ）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

A.建设单位                          B.监理单位

C.设计单位                          D.施工单位

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（    ）。

A.施工组织设计                      B.施工方案

C.安全技术措施                      D.专项防护措施

10、对（    ），必须按规定进行三级安全教育，经考核合格，方准上岗。

A.企业管理人员

B.新工人、变换工种的工人或休假一周以上的工人

C.新工人或调换工种的工人

D.新项目开工前全部工人

11、临时塔设的建筑物区域内，每（    ）配备2只10L灭火器。

A. 80 m2          B.  100m2      C.120m2       D.30m2

12、根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》，下列关于水利水电工程土石方开挖施工的说法错误的是（    ）。

A.特大断面洞室采用先拱后墙法施工时，拱脚下部的岩体开挖，拱顶混凝土衬砌强度不应低于设计强度的75%

B.特大断面隧洞采用先拱后墙法施工时，拱脚线的最低点至下部开挖面的距离不宜小于1.2m

C.地下洞室洞口削坡应自上而下分层进行，严禁上下垂直作业

D.竖井或斜井单向自下而上开挖，距离贯通5m时，应自上而下贯通

13、对职工进行安全生产、劳动保护方面的法律、法规的宣传教育、从法制角度认识安全生产的重要性，要通过学法、知法来守法，这种教育形式属于（    ）。

A.安全知识教育                        B.安全法制教育

C.三级安全教育                        D.遵章守纪、自我保护能力教育

14、位于主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站、广场的建筑施工现场设置的围栏高度不得低于（    ）。

A. 1.8m        B. 2.0m        C.2.5m        D. 2.8m

15、按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为（    ）。

A.二级        B.三级         C.四级         D.五级

16、依法必须招标的项目类型，其施工单项合同估算价在（    ）万元人民币以上，必须通过招标方式选择施工单位。

A. 50                                    B. 100

C. 200                                   D. 300

17、《国家突发公共事件总体应急预案》根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的突发公共事件进行预警。预警级别依据突发公共事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为四级:工级(特别严重)、II级(严重)、III级(较重)和IV级(一般)，依次用（    ）表示。

A.橙色、红色、蓝色、黄色                B.红色、橙色、黄色、蓝色

C.橙色、红色、黄色、蓝色                D.红色、橙色、蓝色、黄色

18、根据《水利建设工程文明工地创建管理暂行办法》，申报水利系统文明建设工地的项目己完工程量一般应达全部建筑安装工程量的（    ）以上。

A.20%                                   B. 30%

C.50%                                   D. 75%

19、轻伤、重伤事故，由企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及（    ）参加的事故调查组，进行调查。

A.消防单位      B.保险公司      C. 工会成员         D.人民检察院

20、根据《堤防工程施工规范》，堤防工程施工严禁在堤身两侧设计规定的（    ）内取土。

A.管理范围                                B.保护范围

C.堤脚范围                                D.施工范围

21、根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》，当相向开挖的两个工作面，工作面相距（    ）时，应停止一方工作，单向开挖贯通。

A.15m        B.20m        C.30m        D.40m

22、根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》，洞室开挖时，相向开挖的两个工作面相距（    ）放炮时，双方人员均须撤离工作面。

A.30m        B.  25m       C.20m        D. 15m

23、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤的事故可定义为（    ）。

A.特别重大生产安全事故                    B.重大生产安全事故

C.较大生产安全事故                        D.一般生产安全事故

24、在施工阶段，监理单位与承包商之间的关系是（    ）。

A.经济法律关系                            B.监理与被监理关系

C.平等协商关系                            D.委托与被委托关系

25、人工开挖土方有边坡时，操作人员应保持足够的安全距离，操作人员纵向间距应大于（    ）。

A.1m         B. 2m         C.3m         D.4m

26、根据《工程建设标准强制性条文》，下列关于砌石工程施工的说法正确的是（    ）。

A.干砌石若砌筑层面不平整，应以小块石、片石找平

B.浆砌石护坡内部石块间较大的空隙，应采用先填碎石块，后塞砂浆的方法处理

C.承受大风浪冲击的堤段，宜用粗料石丁扣砌筑

D.最低气温在1℃以下时，应停止浆砌石砌筑

27、根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持（    ）的方针。

A.管生产必须管安全                         B.建立安全生产制度

C.安全第一、预防为主、综合治理             D.建立政府的监察机制

28、根据《中华人民共和国安全生产法》，除矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位以外的其他生产经营单位，从业人员超过（    ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50                                        B.100

C. 150                                       D. 200

29、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》中指出：要努力构建（    ）的安全生产工作体系。

A.“政府依法监管、部门统一领导、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”

B.“政府统一领导、部门全面负责、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持”

C.“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”

D.“政府全面负责、部门统一领导、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持”

30、《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利生产经营单位水利安全生产标准化评审得分85分，各一级评审项目得分占应得分的65%，则该企业的安全生产标准化等级为（    ）。

A.一级                                    B.二级

C.三级                                    D.不合格

31、根据《水工混凝土施工规范》，浇筑混凝土时，如发现混凝土和易性较差时，可采取（    ）等措施。

A.加水                                    B.加冰

C.加强振捣                                D.加水泥浆

32、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门对建设工程是否有安全措施进行审查时，（    ）。

A.可收取批准的费用

B.不得收取任何费用

C.可根据工作量的大小收取一定费用

D.可以收取必要的现场检查费用

33、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，用火作业区距所建的建筑物和其他区域不应小于（    ）m。

A.10                                     B.15

C. 20                                     D.25

34、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（    ）承担或按合同约定执行。

A.设计方                                 B.施工方

C.责任方                                 D.业主方

35、根据《防洪法》，在河道上修建跨河桥梁，其（    ）应当报经有关水行政主管部门审查同意。

A.工程设计方案                           B.工程施工方案

C.工程建设方案                           D.工程补偿方案

36、拆除施工严禁立体（    ）作业。水平作业时，各工种之间应有一定的安全距离。

A.交叉                                 B.混合

C.生产                                 D.多工种

37、（    ）在起重吊装机械作业前必须对工作现场环境、行驶道路、架空管线、建筑物以及起重物重量和分布情况进行全面了解。

A.施工企业负责人                      B.现场施工负责人

C.安全管理员                          D.操作人员

38、通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工，这种教育形式属于（    ）。

A.日常教育                            B.安全法制教育

C.事故案例教育                        D.遵章守纪、自我保护能力教育

39、临水、临空、临边等部位应设置高度不低于（    ）m的安全防护栏杆。

A.1.0                                    B.1.2

C. 1.8                                    D.2.5

40、初次取得爆破作业证的新爆破员，应在有经验的爆破员指导下实习（    ），方准独立进行爆破作业。

A.一个月                              B.三个月

C.六个月                              D.十二个月

41、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，配电箱与开关箱的距离不应超过（    ）。

A.10m                              B. 20m

C. 30m                              D. 40m

42、根据《水工混凝土施工规范》，不承重的侧面模板，混凝土强度达到（    ）以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。

A. 1.0MPa                             B. 1.5MPa

C.2.0MPa                              D.2.5MPa

43、根据《水工混凝土施工规范》，浇入仓内的混凝土若有粗骨料堆叠时，应（    ）。

A.挖除堆叠粗骨料                     B.均匀地分布于砂浆较多处

C.用水泥砂浆覆盖                     D.掺入水泥砂浆

44、施工现场应根据施工生产防火安全需要，合理布置消防通道和各种防火标志，消防通道保持通畅，宽度不应小于（    ）m。

A. 1 .5        B. 2. 5        C. 3.5        D.4.5

45、施工现场悬挂警示标志的目的是（    ）。

A.为了装饰                            B.上级要求

C.引起人们注意，预防事故发生          D.管理科学化的要求

46、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不应大于（    ）。

A. 380V                              B. 36V

C. 24V                               D. 12V

47、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，高处作业时用的脚手架平台，应铺设固定脚手板，临空边缘应设高度不低于（    ）的防护栏杆。

A. 1. 0m        B.1.2m        C. 1.5m        D.1.8m

48、易燃易爆物品仓库大门应当（    ）开启。

A.横向推拉                             B.向外

C.向上                                 D.向内

49、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（    ）生产教育培训，其教育培训情况计入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A.一次         B.二次         C.三次        D.多次

50、工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织（    ）进行论证、审查。

A.专家                                 B.项目负责人

C.安全负责人                           D.企业负责人

51、推土机行驶前，严禁有人站在履带或刀片的支架上，上下纵坡的坡度不应超过（    ）。

A.20°            B.25°          C.30 °        D.35°

52、建筑物内发生火灾，应该首先（    ）。

A.就地等候救援

B.立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开

C.向高处逃生

D.乘坐电梯离开

53、防止施工过程中工伤事故和职业病的危害，而从技术上采取的措施，称（    ）。

A.施工方案                              B.施工技术

C.安全技术措施                          D.安全评价

54、安全帽的作用是保护（    ）防止落物或外力伤害的帽子。

A.面部                                  B.头部

C.颈部                                  D.耳部

55、同一用人单位与同一劳动者只能约定（    ）次试用期。

A. 1           B.2        C. 3        D.4

56、临时性爆破器材库的最大贮存量为：炸药      ；雷管      ；导火线1万米。（    ）

A.5t；5万发                             B.10t；2万发

C.5t；2万发                             D.10t；5万发

57、特种作业操作证，每（    ）复审一次。

A. 1次                                  B. 1年半

C. 2年                                  D.3年

58、发现、拾捡无主民用爆炸物品的，应当（    ）。

A.立即报告当地公安机关                  B.立即寻找失主

C.立即私藏起来                          D.立即寻找买主

59、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（    ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.百分之八十                             B.百分之六十

C.百分之七十                             D.百分之五十

60、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业      个月以上     年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，      年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（    ）

A. 3；1；5                              B.3；1；3

C.3；2；5                               D.5；1；3

61、安全生产教育和培训范围是（    ）。

A.总承包单位的职工

B.分包单位的职工

C.本企业的职土与分包单位的职工

D.有违章作业记录的职工

62、《建筑起重机械安全监督管理规定》规定的施工起重机械，在验收前应当（    ）。

A.检查产品合格证和生产（制造）许可证

B.经本单位技术人员和具有上岗证的操作人员和监理工程师进行检验

C.经有相应资质的检验检测机构监督检验合格

D.组织有关单位进行验收，也可以委托生产单位进行验收

63、数台机械在同一工作面作业时，应保持一定的距离，前后相距（    ）m，左右相距1. 5m。

A. 6                                        B.7

C. 8                                        D.9

64、根据《水土保持法》，在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，应划定为水土流失重点（   ）区。

A.预防                                   B.保护

C.规划                                   D.治理

65、高处坠落是指在高处作业中发生（    ）造成的人身伤亡事故。

A.撞击                                      B.挤压

C.打击                                      D.坠落

66、三级高处作业的高度在（    ）。

A. 2~5 m                                   B.5~15m

C. 15~30m                                  D.大于30m

67、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，工程项目竣工验收时，（    ）必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

A.项目法人                                 B.质量监督机构

C.施工单位                                 D.监理单位

68、模板工程作业高度在（    ）及以上时应设置安全防护设施，高空作业应挂好安全带。

A.2m                                       B.3m

C. 4m                                       D.5m

69、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》，工程蓄水前水泥灌浆施工应完成（    ）以下各灌区的接缝灌浆及其验收工作。

A.设计洪水位                             B.校核洪水位

C.设计蓄水位                             D.蓄水初期最低库水位

70、根据《小型水电施工技术规范》，小型水电站施工中，钢管安装前支撑钢管的混凝土支墩或墙应具有（    ）以上的强度。

A. 50%                                  B. 60%

C. 70%                                  D. 80%

71、水行政主管部门对工程质量进行监督管理的专职机构是（     ）。

A.部级以上质量监督机构                 B.建设工程质量监督机构

C.省级以上质量监督机构                 D.水利工程质量监督机构

72、施工单位应当根据建设工程施工特点、范围，对施工现场（    ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为                        B.易发生重大事故的部位、环节

C.即发性事故危险隐患                 D.违章作业行为

73、混凝土入仓铺料多用（    ）。

A.平层浇筑法                              B.薄层浇筑法

C.通仓浇筑法                              D.阶梯浇筑法

74、施工单位（    ）将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包。

A.一般不得                             B.不得

C.根据实际情况可以                     D.可以

75、未经（    ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.总监理工程师                          B.监理工程师

C.总工程师                              D.工程师

76、用人单位自用工之日起（    ）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者己订立无固定期限劳动合同。

A.3个月                                B.满1年

C. 6个月                                D. 9个月

77、施工总承包的，工程（    ）的施工必须由总承包单位自行完成。

A.地基基础工程                          B.主体结构

C. 80%的工程量                          D.一半以上工程量

78、根据国务院第493号令，事故发生后，事故发生单位负责人在接到报告后应当于（    ）内向事故发生地县级以上人民政府安监部门和有关部门报告。

A.2小时                                  B.6小时

C.1小时                                  D.3天

79、建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收，验收合格后方可使用。实行施工总承包的，由（    ）组织验收。

A.施工总承包单位                       B.监理单位

C.建设单位                             D.质量安全监督站

80、（    ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员                                  B.全体职工

C.班组长                                  D.监理工程师

二、多项选择题

（本题型共50题。备选项中有两个或两个以上正确，至少有一个错项。请从每题各选项中选出正确的答案，选对一项得0.25分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得1.0分。总分50分。）

81、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》，下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是（       ）。

A.单向开挖隧洞，安全地点距爆破工作面的距离，应不少于300m

B.单向开挖隧洞，安全地点距爆破工作面的距离，应不少于400m

C.相向开挖的两个工作面相距30m放炮时，双方人员均须撤离工作面

D.相向开挖的两个工作面相距50m放炮时，双方人员均须撤离工作面

E.相向开挖的两个工作面相距15m时，应停止一方工作，单向开挖贯通

82、安全评价按照实施阶段的不同分为三类，即（       ）。

A.安全前期评价                           B.安全预评价

C.安全施工评价                           D.安全验收评价

E.安全现状评价

83、振捣器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿戴（      ）。

A.绝缘手套                          B.胶鞋

C.线手套                            D.皮鞋

E.凉鞋

84、动火区域划分为（       ）级。

A. 1                                       B. 2

C. 3                                       D. 4

E. 5

85、根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、（      ）、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

A.压力容器(含气瓶，下同)             B.压力管道

C.电梯                              D.起重机械

E.切割机

86、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列（        ）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程需编制专项方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.基坑支护与降水工程                B.土方开挖工程

C.模板工程                          D.混凝土工程

E.脚手架工程

87、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置，应实行（       ），配电箱内电器设置应按”一机、一闸、一漏”原则设置。

A.三级配电                          B.二级配电

C.两级保护                          D.三级保护

E.合置在同一配电箱

88、确定拆模的程序和方法时，在同一浇筑仓的模板，按（       ）的原则，按次序、有步骤地进行。

A.先装的先拆                       B.先装的后拆

C.后装的先拆                        D.后装的后拆

E.不论先装后装，从高处向低处进行

89、企业（        ）的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训，时间不得少于20学时。

A.换岗                              B.转岗

C.退休                              D.复工

E.待岗

90、总配电箱内的漏电断路器在正常情况下可用于（        ）。

A.电源隔离                          B.接受与分断电路

C.过载保护                          D.短路保护

E.漏电保护

91、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在（       ）以及其他危险边沿进行悬空高处作业时，临空面应搭设安全网或防护栏杆。

A.坝顶、屋顶                        B.陡坡、悬崖

C.公路                              D.杆塔、吊桥

E.脚手架

92、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的（       ）。

A.操作规程                               B.违章操作的危害

C.使用方法                               D.使用要领

E.赔付数量

93、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，高处作业人员使用（       ）等设备垂直上下时，必须装有灵敏可靠的控制器、限位器等安全装置。

A.升降机                            B.起重机

C.吊篮                              D.装载机

E.电梯

94、下列属于国家安全色的有（        ）颜色。

A.红                                B.黄

C.蓝                                D.紫

E.绿

95、操作人员上下通行时，不得采用（        ）的方式。

A.攀登非规定通道                     B.利用吊车臂架攀登

C.利用拉杆或支撑                     D.乘施工电梯

E.随起吊模板上下

96、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，由下列（        ）行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的

B.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的

C.对本职工作不尽职的

D.发现违法行为不予查处的

E.不依法履行监督管理职责的其他行为

97、起火具备的条件是（        ）。

A.温度                              B.助燃物

C.湿度                              D.火星

E.可燃物质

98、根据《建设工程安全生产管理条例》，发生生产安全事故后（        ）。

A.马上报警

B.施工单位应当采取措施防止事故扩大

C.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物

D.保护事故现场

E.施工单位不许采取任何措施

99、职工有下列（        ）情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤。

A.因犯罪或者违反治安管理伤亡的      B.酗酒导致伤亡的

C.自残                              D.自杀

E.患职业病的

100、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列行为（        ）之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

B.未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的

C.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的

D.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的

E.施工现场临时搭建的建筑物符合安全使用要求的

101、根据《水工混凝土施工规范》，下列关于混凝土浇筑质量控制说法正确的是（        ）。

A.现浇混凝土仓内若有粗骨料堆叠时，应及时用水泥砂浆覆盖

B.己经入仓的不合格的混凝土必须采取适当措施保证混凝土强度

C.混凝土浇筑如因故中止且超过允许间歇时间，但混凝土尚能重塑者，可继续浇筑

D.混凝土收仓面浇筑平整，抗压强度未达到2. 5MPa前，不应进行下个仓面的准备工作

E.混凝土浇筑期间，如表面泌水较多，应及时在模板上开孔赶水

102、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，进行（        ）高处作业时，应事先制定专项安全技术措施。

A.一级                               B.二级

C.三级                               D.悬空

E.特级

103、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在编制工程概算时，应当确定（        ）所需费用。

A.现场卫生条件                        B.建设工程安全作业环境

C.工程施工                            D.安全施工措施

E.建设工程安全措施

104、安全标志分为（        ）。

A.禁止标志                          B.警告标志

C.限制标志                          D.指令标志

E.提示标志

105、根据《提防工程施工规范》，干砌石砌筑应符合下列（        ）要求。

A.砌石应垫稳填实，与周边砌石靠紧，严禁架空

B.严禁出现通缝和浮塞

C.不得在外露面用块石砌筑，而中间以小石填心

D.砌筑层面应以小块石、片石找平

E.堤顶应以大块石或混凝土预制块压顶

106、混凝土搅拌机作业中不得（        ）。

A.调整                                B.加水

C.加料                                D.加油

E.检修

107、根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》的有关规定，发生事故后要认真查处，坚持（        ）的“四不放过”原则。

A.事故原因未查清不放过             B.现场隐患未消除不放过

C.责任人员未处理不放过             D.整改措施未落实不放过

E.有关人员未受到教育不放过

108、钢筋混凝土强度达到100%才能拆除的承重模板是（        ）。

A.跨度在2-8m的拱                  B.跨度>8m的梁

C.跨度>2m的悬臂板                 D.跨度>8m的板

E.跨度>2m的悬臂梁

109、根据《安全生产许可证条例》规定，国家对（        ）实行安全生产许可制度。企业未取得安全许可证的，不得从事生产活动。

A.矿山企业                           B.建筑施工企业

C.危险化学品生产企业                 D.烟花爆竹生产企业

E.民用运输器材生产企业

110、事故应急救援预案的核心内容是（        ）。

A.及时进行救援处理                   B.进行单位内部、外部联系

C.减少事故造成的损失                 D.保护事故现场

E.主要指挥人员到场

111、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具     ，并向施工单位进行安全使用说明，办理     并签字。（       ）

A.产品合格证明                       B.安装合格证明

C.自检合格证明                       D.交接手续

E.验收手续

112、建筑材料、设备材料、现场制品、半成品、成品、构配件等应严格按现场平面布置图指定位置堆放并挂上标牌，注明（        ）。

A.尺寸                               B.名称

C.品种                               D.规格

E.颜色

113、根据发生生产事故可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响）的严重性，将建筑施工危险等级划分为（       ）级。

A. I                                  B. II

C. III                                 D. IV

E. V

114、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现节能、（        ）。

A.节地                              B.节水

C.节电                              D.节材

E.环境保护

115、施工单位进行施工时，发现（        ）等，应当保护好现场并按规定及时报告有关部门。

A.爆炸物                             B.古化石

C.不规则物体                         D.放射性污染源

E.文物

116、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于（        ）的，应当立即制止。

A.不参加安全培训的工人上岗工作       B.不戴安全帽

C.违章操作                           D.违章指挥

E.影响工程造价

117、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》，套管灌浆工程施工中，下列需在施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有（        ）。

A. 2级水工建筑物基岩帷幕灌浆

B. 3级水工建筑物基岩帷幕灌浆

C.地质条件复杂地区的2级水工建筑物基岩固结灌浆

D.地质条件复杂地区的3级水工建筑物基岩固结灌浆

E.地质条件复杂地区的水工隧洞固结灌浆

118、施工单位的（        ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后可担任有关安全任务。

A.主要负责人                        B.项目负责人

C.技术负责人                        D.专职安全生产管理人员

E.质量负责人

119、安全管理检查评定中一般项目应包括（        ）。

A.领导带班情况                      B.分包单位安全管理

C.持证上岗                          D.生产安全事故处理

E.安全标志

120、安全生产事故隐患是指生产经营单位在生产经营活动中，存在可能导致事故发生的（        ）。

A.人的不安全行为                    B.物的危险状态

C.安全费用不足                      D.管理缺陷

E.作业环境的不安全因素

121、根据《水闸施工规范》，水闸施工中基坑的排水设施，应根据坑内的（        ）等计算确定。

A.积水量                               B.地下渗流量

C.围堰渗流量                           D.降雨量

E.蒸发量

122、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》，下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是（        ）。

A.竖并单向自下而上开挖，距贯通面5m时，应自上而下贯通

B.竖井单向自下而上开挖，距贯通面10m时，应自上而下贯通

C.采用电力引爆方法，装炮时距工作面30m以内，应断开电流

D.采用电力引爆方法，装炮时距工作面50m以内，应断开电流

E.斜井单向自下而上开挖，距贯通面5m时，应自上而下贯通

123、应急保障措施包括（        ）。

A.事故调查组织                          B.应急队伍与装备保障

C.经费与物资保障                        D.应急指挥机构

E.通讯与信息保障

124、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》规定，凡经医生诊断，患有（        ）的人员，不得从事高空作业。

A.高血压                               B.糖尿病

C.心脏病                               D.肠胃炎

E.贫血

125、施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，应该（        ）。

A.应当建立健全安全生产责任制度

B.应当制定安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查

E.确保安全生产费用的有效使用

126、对达到一定规模的危险性较大的深基坑工程，是指（        ）。

A.开挖深度大于等于5m                  B.地下三层(含三层)

C.深度虽小于5m，地质条件复杂          D.地质条件一般

E.深度虽小于5m，地下管线复杂

127、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式存在的安全问题提出（        ），有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A.批评                                 B. 检举

C.责令其他人员停止工作                 D.控告

E.要求索赔

128、模板按使用材料分类，常用的模板主要有（         ）。

A.混凝土预制模板                      B.钢模板

C.胶合板                              D.铜模板

E.木模板

129、根据《水利建设工程文明工地创建管理暂行办法》，水利系统文明建设工地由项目法人负责申报。申报水利系统文明建设工地的项目应满足的基本条件有（        ）。

A.已完工程量一般应达全部建安工程量的50%以上

B.工程未发生严重违法乱纪行为

C.工程未发生重大质量事故

D.工程未发生重大安全事故

E.有符合水利系统文明建设工地考核标准的要求

130、工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正确使用的影响，分为（        ）。

A.一般质量事故                     B.重大质量事故

C.较大质量事故                     D.简单事故

E.特大质量事故

三、案例题

（单项选择题各选项中只有一个是正确的，请从每题各选项中选出正确的选项，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得1.0分；判断题选对得0.5分；多项选择题备选项中有两个或两个以上正确，至少有一个错项，请从每题备选项中选出正确的答案，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得0.5分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得2.0分。）

案例题1

【背景材料】2001年10月14日16:25左右，某工程启闭机房启闭机层梁底粉刷准备作业中，张某铺设毛竹脚手板时，未系安全带、未戴安全帽，脚手板铺后未及时固定，不慎跌落至约6.5m高差的交通桥面板上，因伤势过重，经医院抢救无效于当日18:02死亡。

【判断题】

131、操作者在二级高处作业中未系安全带、未戴安全帽，是造成事故的主要原因。（     ）

A.正确                                        B.错误

132、造成事故主要是张某对脚手板铺后未及时固定，安全意识淡薄。（    ）

A.正确                                        B.错误

【单项选择题】

133、从事高处作业时，作业人员应系安全带，拴安全带用的安全绳，不宜超过（    ）。

A. 3m           B. 4m           C. 5m            D.6m

134、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，本次事故属于（    ）。

A.特别重大事故                                B.重大事故

C.较大事故                                    D.一般事故

135、水利建筑施工企业应当取得安全生产考核合格证的人员包括（    ）。

A.现场资料员                                   B.项目经理

C.总工程师                                     D.质量监督员

E.监理工程师

【多项选择题】

136、高空作业的安全防护设施主要有（       ）。

A.防护栏杆                                     B.桥梁

C.固定脚手板                                   D.安全网

E.安全带

案例题2

【背景材料】2014年某月某日，吴某带班到某采石场进行爆破作业时，共打炮眼8个，但装药引爆时只响了6个，其余2个炮眼未爆。10分钟后管理人员认为这2个未爆炸的炮眼不会再爆炸，即让吴某等6人进人采矿面作业。吴某等6人提出必须把瞎炮眼中的炸药排出来，否则不能证明是瞎炮。管理人员命令其马上采掘，吴某等6人坚决不进作业面作业。为此，矿领导以吴某等5人不服从管理，未完成当天开采任务为由，扣发每人当天工资和当月奖金计650元。吴某等人认为:其未完成当天开采是因为开采现场有未爆炸的瞎炮，他们不敢进入现场，无法进行开采作业，因此请求采石场补发工资和当月奖金每人计650元。

【判断题】

137、本次作业中，爆破作业人员有权拒绝冒险作业。（     ）

A.正确                                B.错误

138、本次作业中，矿领导以吴某等6人不服从管理，未完成当天开采任务为由，扣发每人当天工资和当月奖金计650元，做法是否正确。（     ）

A.正确                                B.错误

【单项选择题】

139、爆破前，施工人员应撤至飞石、有害气体和冲击波的影响范围之外。单向开挖时，安全地点至爆破作业面的距离应不小于（     ）m。

A. 50                                 B. 100

C. 150                                 D. 200

140、爆破段（班）长应由爆破工程技术人员或有（     ）年以上爆破工作经验的爆破员担任。

A. 1        B. 2              C. 3         D. 5

141、露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后如不能确定有无盲炮，应超过（     ）min，方准许检查人员进入爆破作业地点检查。

A. 2        B. 5         C.10          D. 15

【多项选择题】

142、根据《爆破安全规程》规定，下列属于爆破段(班)长职责的是（       ）。

A.监督爆破员切实遵守爆破安全细则和爆破器材的保管、使用、搬运制度

B.领导爆破员进行爆破工作

C.严格遵守本规程和安全操作细则

D.保管所领取的爆破器材，不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用

E.有权制止无《爆破员作业证》的人员进行爆破工作

案例题3

【背景材料】某水利建筑公司在月度安全检查中，发现3号工地正在搭设扣件式脚手架，脚手架搭设存在如下问题:①超过24m高的脚手架没有搭设方案，无审批手续；②采用的分段整体提升脚手架未经审查批准；③扣件表面粗糙，商标模糊，螺栓滑丝；④搭设架子的基础多处出现不平整，个别立杆悬空等等。

【判断题】

143、为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员，脚手架立即停止使用。（     ）

A.正确                                  B.错误

144、上述安全检查中发现的“超过24m高的脚手架没有搭设方案，无审批手续”不影响脚手架的正常使用和施工，不属于违规行为。（     ）

A.正确                                  B.错误

【单项选择题】

145、依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的（     ）等分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

A.混凝土工程                            B.脚手架工程

C.抹灰工程                              D.钢筋绑扎工程

146、为防止安全事故的发生，安全员处理此事的方法正确的是（     ）。

A.扣件检验不合格，将所有扣件清除出现场，追回已使用的扣件，并向有关负责人报告追查不合格产品的来源

B.告诉工人将坏掉的扣件保留，以便万一发生事故时留作证据

C.把有问题扣件扔掉，好的继续使用

D.保存此批扣件，用于上部脚手架的搭设

147、下列关于脚手架工程的规定正确的是（      ）。

A.新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育

B.新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训

C.对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训

D.从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业，不需要再进行三级安全教育

【多项选择题】

148、安全生产检查可分为（        ）和不定期检查等类型。

A.日常性检查

B.专业性检查

C.季节性检查

D.管理制度检查

E.节假日前后的检查

案例题4

【背景材料】〕某水利基础工程公司承包了基础工程的护坡桩锚杆作业。某一天工地主要负责人、安全员、电工等有关领导及管理人员都去别的地方而不在现场。工地施工分成A、B两组，工地带班人甲请假，临时委托乙代替自己的工作。乙在A组指挥下锚杆钢筋笼，B组无人指挥，长20m，由4根Φ22螺纹钢制成的钢筋笼由13名民工自行进行作业，在下锚杆时，因钢筋笼将配电箱引出的380伏电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成6人触电。经医院抢救，其中3人脱险，另外3人因光脚未穿鞋，经抢救无效死亡。

【单项选择题】

149、施工单位应成立以（     ）为第一责任人的文明施工管理组织。

A.安全员                                    B.技术负责人

C.项目经理                                  D.施工员

150、根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，本工程应采取（     ）级应急响应行动。

A. I                                          B.II

C. III                                         D.IV

【多项选择题】

151、造成这起事故的原因是（        ）。

A.现场没有安全管理人员，缺少合格的指挥人员，造成民工盲目作业

B.未进行有针对性的安全交底，未将危险因素告知工人，工人对作业环境不熟悉

C.违反操作规程，工地严禁沿地面敷设电缆

D.纯属偶然

E.工人违反现场操作规定，赤脚作业

案例题5

【背景材料】某水利建筑公司承建某水库大坝的施工任务。2001年9月10日，在清运工程料作业中，汽车队施工人员违反起重吊装安全规程，在吊车大臂与上方高压线安全距离不满足时，盲目进行工作，致使大臂触及上方10kV高压线，造成2名配合吊装作业的工人被电击倒，1人死亡，1人受伤。经事故调查，在起重吊装作业中未认真检查周围环境，吊装上有树叶遮挡，对吊装上方高压线未采取有效安全措施，未按规定保持一定的安全距离。对职工教育和安全知识培训不到位，作业人员安全意识淡漠，草率行事，配合失误，最终造成事故发生。

【判断题】

152、事故发生的主要原因是吊车司机与信号指挥人员在吊装作业中，违反安全操作规程，在未满足吊装作业安全距离的前提下，冒然进行作业。（     ）

A.正确                                        B.错误

153、专职安全生产管理人员发现施工人员的违章操作行为，应当立即报告。（     ）

A.正确                                        B.错误

【单项选择题】

154、下列对于三类人员的安全管理职责的说法正确的是（     ）。

A.施工单位主要负责人对工程项目的安全生产工作不需要负责任

B.施工单位的项目负责人对本企业的安全负全部责任

C.现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查

D.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，并可以越级上报，但无权制止施工单位的行为

155、根据《建设工程施工现场供用电安全规范》，架空线路的巡视和检查，每季度不应少于（     ）次。

A、2                                     B、3

C、4                                     D、1

【多项选择题】

156、施工现场临时用电，必须采用三级配电系统。三级配电是指（       ）三级。

A.总配电箱                                 B.变电站

C.分配电箱                                 D.开关箱

E.机房

157、下列说法正确的是（       ）。

A.此事故应当由供电部门负责，施工单位可以不上报

B.施工单位对此高压线的存在未编制有针对性的安全施工方案，是事故发生的原因之一

C.施工单位对作业区以外邻近周边活动区内的高压输电线路不必编制有针对性的安全施工方案

D.施工单位已参加了意外伤害保险，所以赔偿责任应当由保险机构承担

E.吊车大臂碰到10kV高压线是事故发生的直接原因